| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Графические обозначения элементов общего применения |  |  |
| Фильтр | Фильтр |  |
| Подогреватель | Подогреватель |  |
| Охладитель | Охладитель |  |
| Охладитель и подогреватель (терморегулятор) | Терморегулятор |  |
| Теплоутилизатор | Теплоутилизатор |  |
| Осушитель воздуха | Осушитель воздуха |  |
| Увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха |  |
| Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) | Конденсатоотводчик |  |
| Отборное устройство для контрольно-измерительного устройства | Отборн_устр-во для КИП |  |
| Графические обозначения элементов систем внутренних водопровода и канализации |  |  |
| Воронка спускная | Воронка спускная |  |
| Отверстие (решетка) для забора воздуха | Забор воздуха (отв, решетка) |  |
| Отверстие (решетка) для выпуска воздуха | Выпуск воздуха (отв, решетка) |  |
| Воздухораспределитель | Воздухораспределитель |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Местная вытяжка (отсос, укрытие) | Местная вытяжка |  |
| Дефлектор | Дефлектор |  |
| Зонт | Зонт |  |
| Заслонка (клапан) вентиляционная | Заслонка вентиляционная |  |
| Шибер | Шибер |  |
| Клапан обратный вентиляционный | Кл_обр вентиляционный |  |
| Клапан огнезадерживающий вентиляционный | Кл_огнезадерж_вентиляц-й |  |
| Лючок для замеров параметров воздуха и/или чистки воздуховодов | Лючок |  |
| Узел прохода вентиляционной шахты | Узел прохода вент_шахты |  |
| Глушитель шума | Глушитель шума |  |
| Грязевик | Грязевик |  |
| Графические обозначения элементов привода, направления потока |  |  |
| Направление потока жидкости | Поток1 |  |
| Направление потока жидкости | поток1_0 |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Направление потока воздуха | Поток2 |  |
| Направление потока воздуха | поток2_0 |  |
| Регулирование | Регулирование |  |
| Привод ручной | привод ручной |  |
| Привод электромагнитный | привод электромагнитный |  |
| Привод электромашинный | привод электромашинный |  |
| Привод мембранный | привод мембранный |  |
| Привод поплавковый | привод поплавковый |  |
| Графические обозначения вспомогательных элементов |  |  |
| Труба с 2 фланцами | труба с фланцем |  |
| Труба с 2 фланцами | труба с фланцем_0 |  |
| Труба с одним фланцем | труба с фланцем1 |  |
| Соединение элементов трубопровода общее назначение | Соед труб общ_назн |  |
| Соединение элементов трубопровода фланцевое | Соед труб фланцевое |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Соединение элементов трубопровода муфтовое резьбовое | Соед труб муфт_резьб |  |
| Соединение элементов трубопровода муфтовое быстроразъемное | С_муфт_быстро-разъем |  |
| Соединение элементов трубопровода раструбное | Соед труб раструбное |  |
| Конец трубопровода с заглушкой (пробкой) общее обозначение | Конец тр с заглушкой |  |
| Конец трубопровода с заглушкой (пробкой) фланцевый | Конец тр заглуш_фланцем |  |
| Конец трубопровода с заглушкой (пробкой) муфтовый резьбовой | Конец тр заглуш_муфт-резьб |  |
| Конец трубопровода с заглушкой (пробкой) раструб | Конец тр заглуш_раструб |  |
| Отвод | отвод |  |
| Переход | Переход |  |
| Пересечение потоков | пересечение потоков |  |
|  | узел |  |
| Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов. |  |  |
| Бак открытый под атмосферным давлением | бак открытый |  |
| Бак закрытый с давлением выше атмосферного | бак закр_давл |  |
| Бак закрытый с давлением ниже атмосферного | бак закр_разр |  |
| Форсунка | Форсунка |  |
| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| Насос ручной | насос ручной |  |
| Насос центробежный | насос центробежный |  |
| Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор) | насос струйный |  |
| Насос | насос нереверсивный |  |
| Вентилятор радиальный | вентилятор радиальный |  |
| Вентилятор осевой | вентилятор осевой |  |
| Графические обозначения элементов трубопроводов |  |  |
| Трубопровод в трубе (футляре) | Тубопровод в трубе |  |
| Сифон (гидрозатвор) | Сифон |  |
| Компенсатор общее обозначение | Компенсатор общ_обозн |  |
| Компенсатор П-оразный | Компенсатор П-образный |  |
| Вставка амортизационная | Вставка амортизационная |  |
| Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма) | Местное сопротивление |  |
| Опора (подноска) трубопровода неподвижная | Опора неподвижная |  |
| Опора (подноска) трубопровода подвижная | Опора подвижная |  |
| Патрубок компенсационный | Патрубок компенс-й |  |
| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| Ревизия | Ревизия |  |
| Графические обозначения трубопроводной арматуры |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный проходной | вентиль проходной |  |
| Клапан (вентиль) запорный угловой | вентиль угловой |  |
| Клапан (вентиль) трехходовой | вентиль трехходовой |  |
| Клапан (вентиль) регулирующий проходной | вентиль регулирующий проходной |  |
| Клапан (вентиль) регулирующий угловой | вентиль регулирующий угловой |  |
| Клапан обратный проходной | клапан обратный проходной |  |
| Клапан обратный угловой | клапан обратный угловой |  |
| Клапан предохранительный проходной | клапан предохранительный проходной |  |
| Клапан предохранительный угловой | клапан предохранительный угловой |  |
| Клапан дроссельный | клапан дроссельный |  |
| Клапан редукционный | клапан редукционный |  |
| Задвижка | задвижка |  |
| Затвор поворотный | затвор поворотный |  |
| Кран проходной | кран проходной |  |
| Кран угловой | кран угловой |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Кран трехходовой | кран трехходовой |  |
| Кран водоразборный | Кран водоразборный |  |
| Кран (клапан) пожарный для присоединения одного шланга | кран пожарный 1 |  |
| Кран (клапан) пожарный для присоединения двух шлангов | кран пожарный 2 |  |
| Кран (клапан) пожарный упрощенное изображение | кран пожарный 3 |  |
| Водомер | Водомер |  |