| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Условные графические обозначения котлов и камер сгорания |  |  |
| Котел, камера сгорания газотурбинной установки (общее обозначение) | котел |  |
| Котел водяной (бойлер) | котел_1 |  |
| Котел паровой | котел_2 |  |
| Камера сгорания газотурбинной установки, например, для производства горячего газа | камера сгорания ГЗТУ |  |
| Пароперегреватель | Пароперегреватель |  |
| Котел с пароперегревателем | котел_3 |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Котел на твердом топливе с пароперегревателем | котел_7 |  |
| Котел на газообразном топливе | котел_4 |  |
| Котел на жидком топливе | котел_6 |  |
| Котел на горючих отходах | котел_5 |  |
| Котел с электронагревом | котел_8 |  |
| Экономайзер | экономайзер |  |
| Гидроемкость | Гидроемкость |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Спринклер | Спринклер |  |
| Условные графические обозначения турбин и турбинного оборудования |  |  |
| Турбина (общее обозначение) | турбина |  |
| Турбина паровая. Цилиндр турбины однопоточный | турбина_1 |  |
| Турбина паровая с нерегулируемым отбором пара | турбина_2 |  |
| Конденсатор поверхностный | конденсатор_1 |  |
| Конденсатор поверхностный двухпоточный | конденсатор_2 |  |
| Теплообменник смешивающий | теплообменник_1 |  |
| Подогреватель поверхностный (общее обозначение) | теплообменник_2 |  |
| Сепаратосборник | Сепаратосборник |  |
| СПП одноступенчатый | СПП одноступенчатый |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Сепаратор-расширитель | Сепаратор-расширитель |  |
| Редукционно-охладительная установка (РОУ) | РОУ |  |
| Деаэратор | деаэратор |  |
| Потребитель тепла | потребитель тепла |  |
| Турбонасос | Турбонасос |  |
| Условные графические обозначения оборудования вспомогательных систем |  |  |
| Бункер кускового топлива | бункер кускового топлива |  |
| Бункер пылевидного топлива (длина бункера определяется числом пылепитателей) | бункер пылевидного топлива |  |
| Бункер топлива с “живым дном” | бункер с живым дном |  |
| Питатель ленточный, скребковый, пластинчатый | питатель ленточный 1 |  |
| Питатель дисковый | Питатель дисковый |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Питатель винтовой (шнек) | питатель винтовой |  |
| Питатель лопастной | питатель лопастной |  |
| Питатель барабанный, барабанно-скребковый | питатель барабанный |  |
| Сепаратор механический | Сепаратор механический |  |
| Сепаратор центробежный | сепаратор центробежный |  |
| Сепаратор инерционный | сепаратор инерционный |  |
| Аппарат направляющий | Аппарат направляющий |  |
| Циклон | циклон |  |
| Циклон батарейный | циклон батарейный |  |
| Фильтр матерчатый | Фильтр матерчатый |  |
| Коробка воздухораспределительная для одного вентилятора | Коробка распр_1 |  |
| Коробка воздухораспределительная для двух вентиляторов с переключающими шиберами | Коробка распр_2 |  |

| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Электрофильтр двухпольный | электрофильтр |  |
| Золоуловитель мокрый | Золоуловитель мокрый |  |
| Вентилятор (дымосос) одностороннего всасывания | вентилятор_1 |  |
| Вентилятор (дымосос) двустороннего всасывания | вентилятор_2 |  |
| Вентилятор-дымосос осевой | Вент-дым-с осевой |  |
| Форсунка мазутная | Форсунка мазутная |  |
| Насос осевой | Насос осевой |  |
| Насос диагональный | Насос диагональный |  |
| Регулятор расхода воздуха | РРВ |  |
| Скребковый шлакоудалитель | шлакоудалитель скребковый |  |
| Шнековый шлакоудалитель | шлакоудалитель шнековый |  |
| Металлоуловитель | металлоуловитель |  |
| Силикагелевый фильтр | Силикагелевый фильтр |  |
| Масляный бак | Масляный бак |  |
| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| Условные графические обозначения оборудования водоподготовки |  |  |
| Ловушка для фильтра | Ловушка для фильтра |  |
| Электродиализный аппарат | Эл_диализный апп-т |  |
| Аппарат обратного осмоса | Апп-т обр осмоса |  |
| Растворитель (солерастворитель и др.) | Растворитель |  |
| Смеситель | Смеситель |  |
| Дозатор-вытеснитель известковый | Доз-вытеснит извест-й |  |
| Дозатор-вытеснитель для прямоточных систем | Доз-вытеснит прямоточный |  |
| Бак-вытеснитель | Бак-вытеснитель |  |
| Бак мокрого хранения соли | Бак мокр_хран соли |  |
| Удалитель углекислоты (декарбони-затор) | Удалитель углекислоты |  |
| Смеситель воздуха | Смеситель воздуха |  |
| Мерник, мешалка гидравлическая | Мерник, мешалка гидр |  |
| Наименование | Имя фрагмента | Изображение |
| Мешалка с механическим перемешиванием | Мешалка_мех_перемеш |  |
| Нейтрализатор с коническим днищем | Нейтрализатор_конич |  |
| Нейтрализатор с плоским днищем | Нейтрализатор_плоск |  |
| Осветлитель | Осветлитель |  |
| Фильтр электромагнитный для обезжелезивания конденсата | Фильтр эл_магн |  |
| Фильтр однокамерный | Фильтр однокамерный |  |
| Фильтр двухкамерный | Фильтр двухкамерный |  |
| Фильтр трехкамерный | Фильтр трехкамерный |  |