|  | Рисунок | Имя фрагмента | ## Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Болт 7798_комплект | Массив болтов по ГОСТ 7798 для фланцевого соединения. Задается диаметр окружности центров, толщина комплекта, диаметр резьбы болта. |
| 2 |  | Гайка 5915_комплект | Массив гаек по ГОСТ 7798 для фланцевого соединения. Задается диаметр окружности центров, диаметр резьбы гайки. |
| 3 |  | Заглушка плоская | Плоская заглушка трубопровода, вырезаемая из стального листа. |
| 4 |  | Заглушка эллиптическая | Заглушка эллиптическая по ГОСТ 17379-83 Условный проход 25-500 |
| 5 |  | Отвод крутоизогнутый 45 | Отвод крутоизогнутый с углом 45о по ГОСТ 17375-83 Условный проход 40-600 |
| 6 |  | Отвод крутоизогнутый 60 | Отвод крутоизогнутый с углом 60о по ГОСТ 17375-83 Условный проход 40-600 |
| 7 |  | Отвод крутоизогнутый 90 | Отвод крутоизогнутый с углом 90о по ГОСТ 17375-83 Условный проход 40-600 |
| 8 |  | Переход концентрический | Переход концентрический по ГОСТ 17378-83 Условный проход 40х25-500х35 |
| 9 |  | Переход эксцентрический | Переход эксцентрический по ГОСТ 17378-83 Условный проход 40х25-500х35 |
| 10 |  | Прокладка плоская тип А ГОСТ 15180 | Прокладка фланцевого соединения плоская тип А ГОСТ 15180-86 Условный проход 10-2200 Условное давление 0,1-4,0 МПа |
| 11 |  | Прокладка плоская тип Б ГОСТ 15180 | Прокладка фланцевого соединения плоская тип Б ГОСТ 15180-86 Условный проход 10-800 Условное давление 0,1-16,0 МПа |
| 12 |  | Прокладка плоская тип В ГОСТ 15180 | Прокладка фланцевого соединения плоская тип В ГОСТ 15180-86 Условный проход 10-800 Условное давление 0,1-16,0 МПа |
| 13 |  | Прокладка плоская тип Г ГОСТ 15180 | Прокладка фланцевого соединения плоская тип Г ГОСТ 15180-86 Условный проход 10-500 Условное давление 0,1-20,0 МПа |
| 14 |  | Тройник переходный | Тройник переходный по ГОСТ 17376-83 Условный проход 50x40-400x300 |
| 15 |  | Тройник равнопроходный | Тройник равнопроходный по ГОСТ 17376-83 Условный проход 40-400 |
| 16 |  | Труба | Труба стальная Условный проход 10-500 Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 17 |  | Труба_3262 | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75 Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 18 |  | Труба_3262_отвод90 | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, один конец трубы загнут на 90о Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 19 |  | Труба_3262_поворот90 | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, загнута на 90о, концы прямолинейные Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 20 |  | Труба_3262_поворот_alfa | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, загнута на заданный угол, концы прямолинейные Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 21 |  | Труба_вырез | Труба стальная с вырезом для стыковки с другой трубой Условный проход 10-500 Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 22 |  | Труба_отвод90 | Труба стальная, один конец трубы загнут на 90о Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 23 |  | Труба_поворот90 | Труба стальная, загнута на 90о Концы трубы прямолинейные Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 24 |  | Труба_поворот_alfa | Труба стальная, загнута на произвольный угол. Концы трубы прямолинейные Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 25 |  | Труба_переходК | Труба стальная с переходом на меньший диаметр Примечание: В базу данных занесены выборочные типоразмеры труб |
| 26 |  | Фланец_исп1_20 | Фланец плоский приварной по ГОСТ 12820-80 Исполнение 1 Условный проход 10-1600 Условное давление 0,25-2,5 МПа |
| 27 |  | Фланец_исп2_20 | Фланец плоский приварной по ГОСТ 12820-80 Исполнение 2 Условный проход 10-800 Условное давление 0,25-2,5 МПа |
| 28 |  | Фланец_исп3_20 | Фланец плоский приварной по ГОСТ 12820-80 Исполнение 3 Условный проход 10-800 Условное давление 0,25-2,5 МПа |
| 29 |  | Фланец_исп1_21 | Фланец приварной встык по ГОСТ 12821-80 Исполнение 1 Условный проход 10-1600 Условное давление 0,25-6,3 МПа |
| 30 |  | Фланец_исп2_21 | Фланец приварной встык по ГОСТ 12821-80 Исполнение 2 Условный проход 10-800 Условное давление 0,25-6,3 МПа |
| 31 |  | Фланец_исп3_21 | Фланец приварной встык по ГОСТ 12821-80 Исполнение 3 Условный проход 10-800 Условное давление 0,25-6,3 МПа |
| 32 |  | Фланец_исп4_21 | Фланец приварной встык по ГОСТ 12821-80 Исполнение 4 Условный проход 10-800 Условное давление 0,25-6,3 МПа |
| 33 |  | Фланец_исп5_21 | Фланец приварной встык по ГОСТ 12821-80 Исполнение 5 Условный проход 10-800 Условное давление 0,25-6,3 МПа |
| 34 |  | Патрубок | Патрубок с фланцем приварным по ГОСТ 12820-80 Исполнение 1 Условный проход 10-1600 Условное давление 0,25-2,5 МПа |
| 35 |  | Болт_гайка-комплект | Комбинированный фрагмент крепежа фланцевого соединения |
| 36 |  | Воздушник | Модель воздушника для удаления воздуха из трубопроводов dy65-500 |
| 37 |  | фланец_исп1_21_К | Комбинированный фрагмент Фланец приварной встык по ГОСТ 12821-80 Исполнение 1-Прокладка плоская тип А ГОСТ 15180-86-комплект крепежа |
| 38 |  | Болт 7798_комплект | Комбинированный фрагмент |
| 39 |  | Гайка 5915_комплект | Комбинированный фрагмент |
| 40 |  | Шпилька_гайка _комплект | Комбинированный фрагмент |